铁岭卫生职业学院心理工作室改造项目

1.刨门口、残土外运
（1）刨门口尺寸：宽960mm*高2150mm*厚240mm

（2）残土外运：0.5m3

2.防盗门购买安装：

（1）尺寸：宽960mm*高2150mm*厚240mm；

（2）材质：铁质

3.砌墙：

（1）尺寸：6.5m*3m+19.5m*2m=39m2

（2）砖混结构

4.刮大白

（1）每个房间70m2*3.5=245m2 共三个房间，共245m2*3=735m2

（2）新墙39m2*2=78m2

（3）面积合计：735+78=813m2

（4）铲除旧大白，刮一遍石膏，两遍大白

5.窗帘：

（1）购买窗帘尺寸：1.4m*1.7m，6个；材质：天蓝色涤纶

（2）挪窗帘数量：6个

6.扎隔断：

（1）材质：木框、石膏板

（2）尺寸：6.5m*3m

7.屋内原有物品拆除、搬运至指定地点、移空调