教学楼B座5楼房屋改造

- 新建轻钢龙骨隔墙

- 轻钢龙骨、双层双面防火石膏板，长6.5*高3米*10道。

- 满刮腻子二遍、大白二遍。

- 粘贴黑色瓷砖踢脚线高100mm长13m.

- 灯具(600mm*600mmLED)、开关

- 拆除灯具40个

- 安装LED吸顶灯20个、30*20PVC线槽25米，2.5m2护套线250米、单联86开关20个

- 保洁建筑面积650m2

- 纱窗：铝合金框、金钢网纱窗550mm*1500mm的60樘。

- 沙门：铝合金框、金钢网纱门970mm*2200mm的20樘。

中专部校区宿舍改造

一、2楼，3楼，4楼洗漱间改造。

1、卫生间高分子卷材防水130平方米，

2、地砖60平方米，600mm*600mm防滑瓷砖

3、墙面板170平方米

4、白钢水池宽600mm,长4600mm,2个；

宽600mm,长2800mm,4个;共计20.8米。

5、下水改造（3楼，4楼洗漱间，卫生间共4个）（PVC110下水管4米长10根、钻孔14个加附件）。

6、上水改造（3楼4楼洗漱间，卫生间共4个） （PPR32管20米、PPR20mm60米，软连接、阀门、管件1-3楼、延迟阀8个）。

7、蹲便8个

8、蹲便隔断8套，防火密度板（1200mm*1200mm*1800mm4套，1200mm*1500mm*1800mm4套，共八套）

9、不锈钢水龙头30个，

10、原有地面10平方米、顶棚拆除60平方米。

二、307、202房间自来水为无水改造（水钻孔，PPR1寸管引水）

三、寝室门安装观察口22个，割孔（300mm*700mm）、安装玻璃(3mm)

四、所有房间保洁 22房间，660平方米